工程量统计表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、清危工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机械清危 | m³ | 232.7 |  |
| 二、主动防护网工程（含W01、W02） |  |  |  |  |
| 1 | GPS2型主动防护网 | ㎡ | 3559.5 |  |
| 2 | 5m长25锚杆 | 根 | 183 | HRB400钢筋 |
| 3 | 3m长25锚杆 | 根 | 66 | HRB400钢筋 |
| 4 | 脚手架 | ㎡ | 1500 |  |
| 三、护脚墙工程 |  |  |  |  |
| 1 | 机械开挖石方 | m³ | 45.8 |  |
| 2 | C20混泥土 | m³ | 86.2 |  |
| 3 | 反滤包 | m³ | 1.1 |  |
| 4 | 伸缩缝 | ㎡ | 7.2 |  |
| 5 | 泄水孔 | m | 21.6 |  |
| 6 | 模板工程 | ㎡ | 145 |  |
| 四、挂网锚喷工程 |  |  |  |  |
| 1 | 3m长20锚杆 | 根 | 63 | HRB400钢筋 |
| 2 | 挂网喷浆C20砼 | m³ | 110.25 | 厚度15cm |
| 3 | 钢筋网制安 | t | 4.33 |  |
| 4 | 50PVC排水管 | m | 30 |  |
| 5 | 伸缩架 | ㎡ | 9.5 |  |
| 6 | 脚手本 | ㎡ | 200 |  |
| 五、土石方外运 |  |  |  |  |
| 1 | 土石方外运（运距5km） | m³ | 278.5 |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 施工仓库 | ㎡ | 200 |  |
| 2 | 永久征地 | 亩 | 1 |  |
| 3 | 临时征地 | 亩 | 2 |  |