招标编号：资交采招[2018]07号

资中县人民政府政务服务中心智慧政务系统及网络平台设备采购项目

招

标

文

件

中国·四川（资中）

资中县政府采购中心与采购人共同编制

2018年6月27日

目  录

第一章  投标邀请	5

第二章  投标人须知	8

一、投标人须知附表	8

二、总则	13

1.适用范围	13

2.有关定义	13

3.合格的投标人（实质性要求）	14

4.投标费用（实质性要求）	14

5.合格的投标产品（实质性要求）	14

6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	14

三、招标文件	15

7.招标文件的构成	15

8.招标文件的澄清和修改	16

9.答疑会和现场考察	16

四、投标文件	17

10.投标文件的语言（实质性要求）	17

11.计量单位（实质性要求）	17

12.投标货币（实质性要求）	17

13.联合体投标（实质性要求）	17

14.知识产权（实质性要求）	18

15.投标文件的组成	18

16.投标文件格式	19

17.投标保证金（实质性要求）	19

18.投标有效期（实质性要求）	20

19.投标文件的编制和签署	20

20.投标文件的密封和标注	21

21.投标文件的递交	21

22.投标文件的修改和撤回	21

五、开标和中标	21

23.开标	21

24.开标程序	22

25.投标文件不予受理情形	22

26.开标过程存档	23

27.中标结果公告	23

28.中标通知书	23

六、签订及履行合同和验收	23

29.签订合同	23

30.合同分包（实质性要求）	24

31.合同转包（实质性要求）	24

32.补充合同	24

33.履约保证金（实质性要求）	24

34.合同公告及备案	25

35.履行合同	25

36.验收	25

37.申请支付	25

七、投标纪律要求	26

38.投标人不得具有的情形	26

八、询问、质疑和投诉	26

九、关于行贿犯罪档案查询工作的规定	26

十、其他	27

附件：质疑书格式及内容	27

第三章  投标文件结构与格式	29

投标文件封面	30

投标文件主要结构	31

投标文件具体内容及格式	32

一、资格部分	32

二、报价部分	37

三、技术部分	43

四、商务部分	45

五、服务部分	52

六、其他部分	55

第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	29

第五章  招标项目技术、商务及其他要求	59

第六章  评审办法	83

一、总则	83

二、评审方法	84

三、评审程序	84

四、评审细则及标准	89

五、废标	91

六、定标	91

七、中标通知书领取	91

八、评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务	92

九、审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律	92

第七章  拟签订合同样本	93

一、合同货物	93

二、合同总价	93

三、质量要求	93

四、交货及验收	94

五、付款方式	95

六、售后服务	95

七、违约责任	95

八、争议解决办法	96

九、其他	96

# 第一章  投标邀请

资中县政府采购中心受采购单位的委托，拟对资中县___人民政府政务服务中心智慧政务系统及网络平台设备__________政府采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：资交采招[201 8  ]  07  号

二、招标项目：资中县人民政府政务服务中心智慧政务系统及网络平台设备采购项目

三、资金来源：   财政预算安排         （金额见投标人须知附表）

四、项目简介：

(详见第五章)

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

六、报名时间、方式：

供应商自2018年6月28日09时00分至2018年7月5日17时00分（北京时间）登录内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）网上报名，获取参与资格（投标资格不能转让）。

招标文件免费提供，在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以公告附件形式发布，请各供应商自行下载。

报名供应商名称、报名项目的招标文件编号和分包编号与投标供应商名称、投标项目的招标文件编号和分包编号必须一致，不一致的其递交的投标文件或将被作为无效投标处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。

七、公告期限：与报名期限一致。

八、投标截止时间和开标时间：2018年7月19日10时00分（北京时间）。

投标人必须在投标截止时间前，登录内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘的，视为放弃投标。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：

资中县水南镇东大道一段128号　资中县政务服务中心四楼评标大厅。

十、更正说明：

本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

招标文件若有澄清、修改、更正、延期等事项，将在四川政府采购网站和内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站上发布，请各投标人及时查阅网上公布的相关信息。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）上以公告形式发布。

十二、联系方式

采购代理机构：资中县政府采购中心

地    址：资中县水南镇东大道一段128号　资中县政务服务中心四楼

邮    编：641200

联 系 人：黄先生、邱先生

联系电话：0832－5617156

相关电话：组织股0832－5616012  监督股0832－5609251  评审股0832－5513966

采购人：资中县人民政府政务服务中心

地    址：资中县城南东干道

联 系 人：黄女士

联系电话：0832-5604819

201 8 年6 月27 日

# 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 采购预算：266.77万元； 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价（实质性要求） | 采购预算：266.77万元； 超过最高限价的报价为无效投标。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 联合体投标 | 本项目（ 是 √否） 接受联合体投标 联合体各方之间应当签订联合体投标协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体投标协议书连同投标文件一并提交。未提交联合体投标协议书的，其投标无效。 |
| 3 | 是否允许进口产品投标 | 是 √否 允许投标的进口产品： 。 |
| 4 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 是 √否 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 5 | 样品现场演示 | 无 √有，请投标人自行准备现场演示所需设施。 |
| 6 | 考察现场、标前答疑会 | 本项目（ 是 √否）举行标前答疑会 |
| 7 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理 |
| 8 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件电子扫描件。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 二、失信企业报价加成或者扣分 1、有报价项目：对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、无报价项目：对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行直接从总分中扣除3分，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直至总分扣完为止。 3、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 9 | 投标有效期 | 60 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 10 | 投标文件份数 | 投标人必须在投标截止时间前，登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站,将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；并将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封送达开标现场。未成功向系统上传电子投标文件或未按规定送达、逾期送达投标文件光盘的，视为放弃投标。（光盘上注明公司名称，项目名称，投标日期） |
| 11 | 投标保证金 | 金 额：53000元。 交款方式：网上银行转账。 收款单位：内江市公共资源交易服务中心资中县分中心。 投标保证金（一次性缴纳）到账，递交投标文件截止时间前一个自然日的17:00前到账。 请打开内江市公共资源交易服务中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn）登录并报名后，在页面“保证金缴纳账户”中缴纳投标保证金，必须以供应商诚信库注册账户转出，个人名义转款无效。采用其他方式缴纳的投标保证金无效，未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 金 额：政府采购合同金额的10%。 交款方式：银行转账。 收款单位：资中县财政局。 以下开户行和账号任选其一： 中行资中县支行 账号：123908132744； 建行资中县支行 账号：51001687208050079409。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 14 | 采购文件咨询 | 联系人： 邱先生 。 联系电话： 0832－5617156 联系人： 黄女士 。 联系电话： 0832-5604819 |
| 15 | 开标、评标工作咨询 | 联系人： 陈先生 。 联系电话：0832－5616012 联系人： 钟先生 。 联系电话：0832－5513966 |
| 16 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到 内江市公共资源服务中心资中县分中心 领取中标通知书。 联系电话： 5513966 地址： 资中县水南镇东大道一段128号 资中县政务服务中心四楼 |
| 17 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 报名成功并获取招标文件之日起七个工作日内。 |
| 18 | 投标人对招标文件技术指标、参数，资质要求，评分办法以及其他采购需求提出的询问和质疑 | 向采购单位提出，并由采购单位按相关规定作出答复。 提出质疑时间：报名成功并获取采购文件之日起七个工作日内。 |
| 19 | 对采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位： 资中县政府采购中心 联系人：_________________胡先生______ 联系电话：0832- 5609251___ 地址： 资中县水南镇东大道一段128号 资中县政务服务中心四楼 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 注： 1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 20 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：资中县财政局 联系电话：0832-5606970 |
| 21 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 22 | 信用记录查询 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、四川政府采购网（www.sczfcg.com）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 23 | 资格性审查 | √ □本项目由采购人进行资格性审查， □本项目由采购代理机构进行资格性审查。 |
| 24 | 定标原则 | □采购人代表按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序现场确定中标供应商 √ □授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 25 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网采购结果公告栏中予以公告。 |

- 二、总则

- 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

- 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人见投标邀请。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是资中县政府采购中心。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站电子平台报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“投标文件”系指投标人使用内江市公共资源交易中心资中县分中心网站“电子投标文件制作工具”完成编制后，加密并通过“投标文件上传”模块上传到系统的电子投标文件，以及刻录成2份不加密光盘并密封后送达开标现场的投标文件。

- 3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）在内江市公共资源交易中心资中县分中心网站电子平台报名并获取了招标文件，按规定有效缴纳了投标保证金。

- 4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

- 5.合格的投标产品（实质性要求）

5.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权的所有权或使用权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

5.3除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国产产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若国产产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

- 6.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

核心产品：非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章招标项目技术、商务及其他要求中以“△”号载明。

6.1核心产品提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.2核心产品提供同一制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商与分销商、经销商或代理商同时参加投标，投标产品为该制造厂商不同品牌产品的，制造厂商投标品牌产品为有效投标，其他投标无效。

制造厂商未参与投标，分销商、经销商或代理商以该制造厂商不同品牌产品同时参加投标。报价不同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低投标人的投标产品参加评审；报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个投标产品参加评审。其他投标无效。

6.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，可以同时参加政府采购资格预审，但在通过资格预审后，只能由其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动。若同时参加同一合同项下的后续政府采购活动投标无效。

6.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.5利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

- 三、招标文件

- 7.招标文件的构成

7.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)投标文件格式

(4)投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力要求和应提供的相关证明材料

(5) 招标项目技术、商务及其他要求

(6)评审办法

(7)合同文本

7.2投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

- 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在四川政府采购网站和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式或通过内江市公共资源交易中心资中县分中心公共资源交易服务平台“网上提问”模块向招标采购单位 提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.4 本次政府采购采用全程电子化采购方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。

8.5 本次政府采购项目开标前，应由招标采购单位 按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位 均在四川政府采购网站和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站上以公告形式发布，同时通过内江市公共资源交易中心资中县分中心公共资源交易服务平台自动提示已获取招标文件的潜在投标人。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。

- 9.答疑会和现场考察

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位 认为有必要组织现场考察或者召开答疑会的，在招标文件提供期限截止后，在四川政府采购网站和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，理由同前款8.5所述。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

- 四、投标文件

- 10.投标文件的语言（实质性要求）

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位 就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

10.2外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

- 11.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

- 12.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

- 13.联合体投标（实质性要求）

13.1 两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

13.2 联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位 。

13.3 联合体应当确定其中一个供应商为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

13.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。
    13.6参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.7本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”第6项规定）。

- 14.知识产权（实质性要求）

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容见第三章）：

15.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%（实质性要求）。

15.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

15.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺（实质性要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格（实质性要求）。

15.4服务部分。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺（实质性要求）。

15.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

- 16.投标文件格式

16.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

- 17.投标保证金（实质性要求）

17.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金缴纳方式（详见“投标人须知附表”第12项规定）。

17.3未按招标文件要求的缴纳方式，在规定时间前（以银行实际到账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标视为无效投标。

17.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

17.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）。

17.6发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料投标的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17.7投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 18.投标有效期（实质性要求）

18.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

18.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

- 19.投标文件的编制和签署

19.1投标文件制作时，应按内江市公共资源交易中心资中县分中心网站统一的“电子投标文件制作工具”进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2为了保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子投标文件转换完成后，应在规定区域加盖投标单位、法定代表人（负责人）或授权代表的签章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效投标文件。

19.3如投标人上传的电子投标文件不符合 21.1 要求或因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，视为放弃投标。

19.4投标文件必须刻录为CD光盘（不需要进行压缩），光盘刻录完成后，投标人自行检查光盘刻录是否成功，否则后果自负。

19.5电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若电子投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

19.6 投标人必须保证电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

- 20.投标文件的密封和标注

20.1刻录成不加密的投标文件光盘2份密封，并在封面上注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）、开标日期等字样，封口处加盖投标人印章。

- 21.投标文件的递交

21.1投标人必须在投标截止时间前，登录内江市公共资源交易中心资中县分中心网站（www.zzjyzx.org.cn），将经数字证书（CA 证书）认证签章并加密的电子投标文件通过“投标文件上传”模块上传到系统中；逾期上传或未按规定方式上传电子投标文件的,视为放弃投标。

21.2 投标人必须在投标截止时间前将刻录成不加密的投标文件光盘2份密封送达开标地点。逾期送达或者未按照规定送达，视为放弃投标。

21.3采购代理机构收到刻录成不加密光盘的投标文件后，投标人确认签字。

21.4如系统内电子投标文件与现场递交的刻录成不加密光盘的投标文件不一致的，以系统内电子投标文件为准。

21.5本次招标不接受邮寄的投标文件。

- 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件。如要修改，必须在规定的投标截止时间之前将修改后的电子投标文件再重新上传。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件撤回或修改。

22.2 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标和中标

- 23.开标

23.1采购代理单位在招标文件规定的时间和地点公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评审委员会成员不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

- 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定程序、要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始（以网上开标系统显示时间为准）。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”和网上开标系统显示的投标人名称、投标保证金缴纳情况，确定参加投标的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项；

（2）开标时，由投标人或者其推选的代表对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况进行检查，经签字确认后当众宣布；对刻录成不加密光盘的投标文件密封情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审委员会予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

（3）投标人必须在投标截止时间后及时通过CA数字证书现场解密电子投标文件；

（4）现场递交的不加密投标文件（光盘）备查。若遇非投标人责任导致的网上无法正常获取电子投标文件时，经监督部门同意后可启用不加密光盘投标文件进行开标。

（5）采购代理机构对因投标人自身原因造成未成功解密的电子投标文件做无效投标处理；

（6）电子投标文件解密后，由现场工作人员按网上开标系统显示的“开标记录表”当众唱标，宣读投标人名称、投标价格（含价格折扣），唱标完毕后投标人代表、现场监督人员对开标记录表进行签字确认；

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评审过程中评审委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评审结果投标人在四川政府采购网站上查询。

- 25.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件规定方式和数额缴纳投标保证金的；

（2）未按招标文件要求上传电子投标文件或刻录成不加密光盘的投标文件未按招标文件要求送达的；

（3）不在投标截止时间前履行签到手续的；

（4）其它违反法律、法规的情形。

- 26.开标过程存档

26.1 开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

- 27.中标结果公告

27.1自中标人确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网站和内江市公共资源交易中心资中县分中心网站公告中标结果。

27.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

27.3 中标结果公告期限为1个工作日。

- 28.中标通知书

28.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2中标公告发出后，中标供应商凭有效身份证明证件到资中县政府采购中心“中标（成交）通知书领取处”领取中标通知书。

28.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

28.4经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

- 六、签订及履行合同和验收

- 29.签订合同

29.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

29.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

29.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

29.4中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同（一式四份）及履约保证金交款凭证送采购中心审核、备案。

- 30.合同分包（实质性要求）

30.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

30.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

30.4本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”第4项规定）。

- 31.合同转包（实质性要求）

31.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 32.补充合同

32.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中签订，不得在原政府采购合同履行结束后签订，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 33.履约保证金（实质性要求）

33.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

- 34.合同公告及备案

34.1合同签订后，采购人应严格按照《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》（川财采〔2015〕27号）相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

- 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

- 36.验收

36.1 政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

36.2 中标人与采购人应严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》(川财采〔2015〕32号)的要求进行验收。

36.3 验收合格采购人应及时向中标供应商出具《政府采购项目履约验收报告》；中标人凭《政府采购项目履约验收报告》到采购人处办理履约保证金的退付手续。验收结果不合格的，采购人不予退还履约保证金，也将不予支付采购资金，并将报请本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定，给予中标人行政处罚，失信行为记入诚信档案。

- 37.申请支付

37.1采购人出具《政府采购项目履约验收报告》确认验收合格后，按政府采购合同约定和有关财政资金管理制度的规定，向中标人支付政府采购合同价款。

- 七、投标纪律要求

- 38.投标人不得具有的情形

38.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

- 八、询问、质疑和投诉

39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑书格式及内容）。

- 九、关于行贿犯罪档案查询工作的规定

40．按照四川省人民检察院、四川省财政厅《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》(川检会〔2016〕5 号)文要求。

在政府采购活动中，采购人、采购代理机构在采购文件中规定供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，而供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商投标（响应）文件应当认定为无效；中标（成交）后未签订政府采购合同的，应当认定中标（成交）无效；中标（成交）后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标（成交）无效，同时撤销政府采购合同；中标（成交）后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 十、其他

41.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

42、本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

43、本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

- 附件：质疑书格式及内容

质   疑  书

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等）

法定代表人：（姓名、职务、联系电话等）

委托代理人：（姓名、职务、联系电话等）

被质疑人：（名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等）

（供应商）认为＿＿＿＿＿＿＿（质疑项目及编号，第几包）的（采购文件或采购过程或中标、成交结果）使我单位的合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

质疑事项：                                              。

法律依据、事实依据、理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本        人

或法定代表人    签字或盖章

或主要负责人

（公章）

201  年  月   日

注：供应商提出质疑时应当提供的相关资料

（1）通过电子平台网上报名截图 1份（对招标文件提出质疑的需提供）；

（2）质疑书正本1份，副本2份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量的副本）；

（3）法定代表人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（4）营业执照复印件1份（加盖公章）；

（5）法定代表人身份证复印件1份；

（6）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（7）针对质疑事项必要的证明材料。

# 第三章  投标文件结构与格式

一、本章所制投标文件格式，除招标文件中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 投标文件封面

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分 包 号：          （如有）

投标人名称：

投 标 日 期：       年       月      日

## 投标文件主要结构

一、资格部分

二、报价部分

三、技术部分

四、商务部分

五、服务部分

六、其他部分

## 投标文件具体内容及格式

## 一、资格部分

（一）供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件。（原件扫描件）

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

（1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供统一社会信用代码的营业执照；

（2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机统一社会信用代码的营业执照；

（3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件；

（4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

2.1商业信誉（声明附后）
2.2健全的财务会计制度证明材料：提供以下三项任一均可。

提供近两年度（投标日期当年的前两年）中任一年度经审计的财务报告提供投标日期当月前12个月中任意一月的财务报表三表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）成立不足一月的企业或自然人书面承诺（声明附后）。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

投标人可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明材料，投标人近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料；免缴税收和社保的出具相关证明材料；存在困难的，供应商在参加政府采购活动时做出承诺（声明附后）。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(供应商成立不足三年的，从成立之日起计算)；（声明附后）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（1）本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录；（可以在投标文件中进行声明，中标后提交行贿犯罪记录查询结果给采购人或采购代理机构）。

（2）投标人是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（声明附后）

（3）投标人是否列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（声明附后）

7、根据采购项目提出的特殊条件。（如有）

（二）身份证明要求

1、法定代表人（负责人）授权书原件；

2、法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件；

（三）投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

附：

声   明

项目名称：

招标编号：

包    号:  (如有)

致：资中县政府采购中心

我公司作为                            项目的投标人，在此郑重声明：

- 我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。

二、我公司       （说明：填写“具有”或“不具有”）良好的商业信誉。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：

（说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２；（三）……”） 。

四、在行贿犯罪信息查询期限内，我公司及我公司现任法定代表人、主要负责人     （说明：填写“没有”或“有”）行贿犯罪记录。

五、我公司       （说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

我公司        （说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司      （说明：填写“没有”或“有”）健全的财务会计制度。

我公司      （说明：填写“没有”或“有”）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录。

特此声明。

法定代表人（负责人）：

授权代表：

投标人名称：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

说明：

1、对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但供应商应提供相关证明材料复印件；

2、对声明中第二条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉；

3、对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、对声明中第四条的说明：在行贿犯罪信息查询期限内，投标人根据人民检察院行贿犯罪档案查询结果，如果投标人及其现任法定代表人、主要负责人有行贿犯罪记录的，投标人应填写“有”，其投标或中标资格将被取消。

5、对声明中第五条的说明：投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，应填写“被列入”，其投标或中标资格将被取消；投标人如被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，应填写“被列入”，其投标或中标资格将被取消（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的可以参加政府采购活动，该声明填“被列入”，但投标人应提供相关证明材料）；投标人如有未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，应填写“有”，其投标或中标资格将被取消。

法定代表人（负责人）授权书（格式）

资中县政府采购中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人（负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（采购项目编号         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：

授权代表：

投标人名称：   （电子签章）

日      期：201  年    月    日

注：1、必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

2、法定代表人（负责人）参加投标的，附身份证（正反两面扫描件）。

3、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明文件”。

## 二、报价部分

（一）投标报价承诺（格式附后）

（二）开标一览表（格式附后）

（三）分项报价明细表（格式附后）

（四）中小企业声明函（格式附后）

（五）残疾人福利性单位声明函（格式附后）

（六）招标文件要求提供的其他文件和资料

（七）投标人认为需要提供的其他文件和资料

投标报价承诺

资中县政府采购中心：

本公司作为“     （采购项目名称）       ” 采购项目编号：              采购项目的投标人，郑重承诺：

（1）我方的报价是响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括我方完成本项目所需的一切费用。

（2）我方每种货物只有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

（3）参加本次政府采购活动的投标报价，不高于市场平均价，且与本次投标前一周年内在中国境内其他地方对同一品牌同一型号产品的最低报价相比，比例不高于15%。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将自动放弃中标资格，并依法承担相应责任。

投标人名称：            （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：

日      期：201  年    月    日

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：                        第     包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） | 交货 时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

分项报价明细表

第  包

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：     （电子签章）

日  期：

注：非中小微企业本声明函不用提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位本声明函不用提供。

## 三、技术部分

（一）投标产品的品牌、型号、配置；

（二）投标产品技术参数响应表；（格式附后）

（三）投标产品相关佐证材料（如：授权、证书、检测报告、产品使用说明书、用户手册、图片资料等）；

（四）投标产品获得的信誉与荣誉；

（五）产品工作环境条件；

（六）产品验收标准和验收方法；

（七）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（八）技术方案/项目实施方案；

（九）招标文件要求提供的其他文件和资料。

（十）投标人认为需要提供的文件和资料。

投标产品技术参数响应表

| 序号 | 产品（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 正/负 偏离 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3.本表格式可改变，内容可以增加，但表中的项目不得减少。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格并按相关规定进行处理。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月

## 四、商务部分

（一）投标函（格式附后）；

（二）承诺函（格式附后）

（三）投标人基本情况表（格式附后）

（四）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（五）投标人类似项目业绩一览表（格式附后）

（六）投标人获得的信誉与荣誉相关材料；

（七）商务条款偏离表（格式附后）；

（八）招标文件要求提供的其他文件和资料

（九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

投标函

资中县政府采购中心：

我方全面研究了“          ”项目（采购项目编号：     ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方         （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币         元（大写：          ）。其中投标产品    、    、    为进口产品。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的电子投标文件1份（通过系统上传），刻录成光盘不加密的投标文件2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为60天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：201  年    月    日

承诺函

资中县政府采购中心:

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：   （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表：                   。

日      期：201  年    月    日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

商务条款偏离表

第  包

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表

投标日期：201  年   月   日

## 五、服务部分

（一）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；（格式附后）

（二）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表（格式附后）

（三）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（四）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（五）满足招标文件中的其他服务要求承诺。

（六）其他有利于用户的服务承诺。

投标人（产品制造商）设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

采购项目名称：

采购项目编号：　　                           包号：第    包

| 序号 | 机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 售后人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供售后服务机构（公司）营业执照（原件扫描件）。

2、售后服务机构属于合作伙伴的提供合作协议（原件扫描件）。

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

投标人名称：    （电子签章）

法定代表人（负责人）或授权代表:

投标日期：201  年   月   日

## 六、其他部分

（一）投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

（二）投标人认为有利于投标的其他材料。

# 第四章  投标人、投标产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

| 序号 | 投标人、投标产品资格资质性及其他类似效力要求 |  |  | 要求提供的相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 投 标 人 | 资 格 要 求 | 1、具有独立承担民事责任的能力 |  | （1）投标人为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （2）投标人属于企业分支机构的，提供企业分支机构统一社会信用代码的营业执照（原件扫描件）； （3）投标人为其他组织的，提供合法的法人证书或执业许可证等证明文件（原件扫描件）； （4）投标人为自然人的，提供为中国公民的自然人身份证明（原件扫描件）。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | （1）具有商业信誉可承诺 （2）健全的财务会计制度证明材料：提供以下三项任一均可。 提供近两年度（投标日期当年的前两年）中任一年度经审计的财务报告 提供投标日期当月前12个月中任意一月的财务报表三表（含资产负债表、利润表或损益表、现金流量表） 成立不足一月的企业或自然人书面承诺 |
|  |  | 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； |  | 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他要求，投标人具有有效的营业执照或法人登记证书即可，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 投标人可提供近一年内任意时间的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明材料，投标人近一年内任意时间的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料；免缴税收和社保的出具相关证明材料；存在困难的，供应商在参加政府采购活动时做出承诺。 |
|  |  | 5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； |  | 供应商在参加政府采购活动时做出承诺。 |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
|  |  | 7、项目特殊资格要求： |  | 根据招标文件要求提供。 |
|  | 其他要求 | 1、法定代表人（负责人）授权书（原件） |  | 非法定代表人参加投标时提供（详见：投标文件格式）。 |
|  |  | 2、法定代表人（负责人）和授权代表身份证； |  | 法定代表人参加投标时不提供授权代表身份证 |
|  |  | 3、投标保证金交纳凭证 |  | 以资中县政府采购中心提供的资源交易服务平台系统打印凭证为准。 |
| 二、 投 标 产 品 | 资格要求 |  |  |  |
|  | 资质性要求 |  |  |  |
|  | 其他类似效力要求 |  |  |  |

注：1、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件扫描件）。

2、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料(根据招标项目服务、商务及其他要求提供)。

3、以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

4、本章对应投标文件第三章资格部分。

# 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概述

该项目为资中县政府服务中心智慧政务系统及网络平台设备采购项目，要求符合相关资质、有实力、品质好、服务优的投标供应商参与本项目投标。

二、项目需求

| 序号 | 系统名称 | 分项 | 基本技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能排队叫号系统 | 智能排号系统管理软件（含排号主机软件、显示屏软件、窗口屏前端APP） | 1、取号方式统一配置，用户可选择刷身份证/IC卡、输入手机号等限制取号条件； 2、可设定是否启用VIP取号、预约取号服务，预约数量与现场取号数量任意调配服务； 3、提供限时取号服务，用户可设置取号开始、结束时间，可分时间段设置； 4、提供取号次数限制服务，即身份证、手机号码在一定时间段内取号次数受限，防止中介等恶意取号； 5、可选择是否启用/关闭终端设备服务：排队主机、呼叫器、集中显示屏等； 6、具备对窗口、集中显示屏显示内容进行上传、编辑、删除等操作； 7、具备集中显示屏播放的视频/图片，可对视频/图片轮播放方式进行配置； 8、具备消息公告的编辑、修改，并发送至集中显示屏； 9、具备对集中显示屏显示的叫号业务进行选择，支持分区管理，可分区显示叫号信息； 10、支持传统机械式呼叫器、LED窗口屏接入； 11、支持添加多级业务以及关联事项，满足服务大厅多样化的取号需求; 12、排号统计查询功能：可按部门、业务查询当天、本周、本月排号数量统计； 13、具备窗口呼叫、窗口屏即时显示等信息日志记录与管理，结果可追溯，防止群众主观原因导致过号而引起不必要的投诉或纠纷； 14、与短信系统无缝对接，提供取号、临近、叫号、预约排号短信通知服务，实现无声叫号服务； △15、与窗口交互评价系统无缝对接，提供当群众业务办理完成时，工作人员呼叫发起评价的功能； △16、与政务微信平台、政务APP系统、政务自助服务系统等无缝对接，提供预约排号服务； 17、预留与四川政务一体化平台、四川政务服务网对接接口； △18、支持与现有电子监察视频系统无缝对接，单点登陆，实时监察并回放业务办件过程，且发现问题可在系统中进行备注. | 套 | 1 |  |
|  |  | 19寸触摸屏自助排队叫号终端 | 1、机柜外观可根据客户需求定制； 2、Intel工业级主板，CPU:≥双核，频率≥1.7GHz； 3、存储：SSD固态硬盘≥64GB；内存：≥4GB； 4、显示屏：≥19寸TFT液晶，屏幕比例9：16，分辨率1280*1024； 5、打印机：热敏打印机，打印纸宽：≥80mm，打印寿命≥120km； △6、集成身份证阅读器，集成二维码扫描仪（全向扫描）； 7、红外多点触摸屏：单点触摸≥7000万次，防尘、防划伤、防水、防眩、防静电等； 8、内置语音系统：内置喇叭； 9、外置接口：≥2*USB接口，≥1*RJ45接口； 10、具备定时关机、远程关机功能； 11、具备打印缺纸报警功能，当打印机缺纸时，弹出报警提示； 12、具备现场取号、预约取号、VIP取号； △13、可通过手机号、刷身份证、预约用户二位码取号，取号页面布局、内容可根据用户要求定制. | 台 | 10 |  |
|  |  | 按键式叫号器 | 1、连接方式：单独适配器插电，全无线传输，内置天线，天线不外露； 2、呼叫器显示：6位数字显示，可显示2位等待人数，4位当前办理号码； 3、提供叫号、暂离、重呼、下一位、回归等叫号功能。 | 台 | 148 |  |
|  |  | 智能窗口显示屏 | 1、LED液晶屏，屏幕尺寸：≥32寸，屏幕分辨率：≥1366*768； 2、屏幕比例：16:9； 3、安卓5.0及以上操作系统； 4、CPU：≥四核，主频≥1.4GHz,内存≥2GB，闪存≥4GB； 5、接口：1*RJ45网络接口，≥2*USB2.0，支持无线接入; △6、与智能排对叫号管理软件无缝对接,显示当前窗口编号、办理业务、当前叫号，可滚动播报叫号欢迎词； 7、窗口显示内容、布局可按用户要求定制。 | 台 | 165 |  |
|  |  | 集中显示屏（休息等待区） | 1、LED液晶屏，屏幕尺寸：≥42寸，屏幕分辨率：≥1920*1080； 2、屏幕比例：16:9； 3、安卓5.0及以上操作系统； 4、CPU：≥双核，主频≥1.4GHz,内存≥2GB，闪存≥8GB； 5、接口：1*RJ45网络接口，≥2*USB2.0，支持无线接入; △6、与智能排对叫号管理软件无缝对接，排队信息可滚动循环显示，可突出显示排队号、窗口信息；界面布局可根据用户需求调整。 7、可滚动播报通知公告；可播放宣传视频或图片文件。 | 台 | 18 |  |
|  |  | 功放及喇叭 | 1台大功率功放，4个5寸吸顶式喇叭 | 套 | 10 |  |
| 2 | 综合导视查询系统 | 综合导视查询管理软件 | 1、支持B/S架构对后台进行管理，具备远程关机、自动关机； 2、提供部门管理、公示公告管理、中心简介管理、视频播放管理、意见建议管理等功能； 3、能分部门、分类型展示办件事指南、窗口联系方式等信息； 4、展示政务服务中心的组织架构、基本信息、进驻部门、中心简介、中心位置信息，并能自助发布文章信息、宣传内容； 5、实现与评价器同源显示窗口工作人员到岗及通知公告； △6、能与四川省政务一体化平台无缝对接，提供办事人员通过身份证、办件编号查询申请人的申请事项办理进度、可将办事事项推动至指定手机号； 7、能在线提交咨询和投诉； 8、平面引导：展示政务服务中心内各楼层平面图，方便群众能够一目了然找到要办事的部门和窗口及其他办公室及功能区。路线导航、周边公交车站点、路线等导航信息，可跟据客户需求定制开发； 9、需支持在Redhat、Centos等主流Linux操作系统上部署安装。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 55寸触摸查询一体机(卧式立式可选) | 1、CPU I3 2.0GHz及以上 ； 2、内存 ≥4GB； 3、固态硬盘 ≥120GB； 4、操作系统 Windows 7及更新版本； 5、亮度 ≥500cd/㎡； 6、响应时间 ≤9ms； 7、有效显示面积 ≥930.24mm(H)X523.26mm(V)； 8、屏幕尺寸 ≥55英寸（立式或卧式可选），分辨率≥1920×1080； 9、触摸框屏型 红外双点触控； 10、内置无线网卡，支持802.11b/g/n网络协议； 11、网络接口 RJ45八芯标准接口； 12、接口 USB、HDMI； 13、具备定时关机功能,定时关机、远程关机，支持网络唤醒功能，实现设备无人值守；14、集成二代身份证，集成80mm热敏打印机，实现群众查询办事指南时可一键打印办事指南； 15、产品外观及样式根据采购人要求定制； 16、配置触摸查询终端APP，具备视频宣传、播放功能；具备楼层分布及业务办理窗口引导；具备办事指南查询及本机打印功能；可与四川省政务一体化平台对接，提供办件进度查询功能； 17、具备宣传视频、现场图片、交通导航、投诉建议、网上办理、通知公告、中心介绍等功能. | 台 | 2 |  |
| 3 | 窗口智能评价交互系统 | 评价交互系统管理软件 | 一、管理功能： 1、系统支持B/S架构对后台进行管理； 2、具备工作人员管理、前端PAD管理、评价管理、公告管理、投诉管理等管理功能，且工作人员管理可与行政审批系统中的窗口工作人员信息实现同步。 二、应用功能： 1、包括首页、办事指南、网上办事、投诉建议、公示公告等功能模块组成； △2、在现用四川省政务一体化平台中进行办结取件时，后台自动向前端PAD端推送进行服务评价提示，有非常满意、基本满意、有待改进、业务不熟、态度不好、时间太长等评价指标，评价结果可进入业务系统数据库及省、市电子监察平台； 3、具备通知公告的编辑、发布功能； 4、获取进驻政务服务中心所有单位的行政审批事项及办事指南； 5、可在线浏览政务服务中心所在的四川政务服务网上大厅； 6、具备信息公示功能：工作人员若有事需暂时离开，PAD端可显示离开状态，告知群众当前办理人员暂时离开，可与智能排号系统管理软件对接，实现人员信息、评价等功能同步；当工作人员按下暂停按钮时，窗口评价终端可同步显示“暂停业务办理”； 7、具备电子桌牌功能：可在首页显示当前工作人员姓名、所属部门、先锋岗位、共产党员示范岗等称号； 8、具备双屏互动功能：工作人员可将当前办理业务的指定内容传送到PAD端，群众确认无误后需签字确认并保存签字截图； 9、当群众未评价或进入到其它页面后可在设定时间后自动返回主页面； 10、工作人员发生换班或流动换岗时，设备端显示的信息可随意切换为当前当班工作人员； 11、支持宣传视频发布和宣传图文发布，可选择发布宣传视频和宣传图文； 12、投诉建议具备语音投诉、匿名投诉两种投诉功能； 三、其它要求 △1、能与四川省一体化政务服务平台无缝对接，根据政务服务中心部门、人员、窗口配置情况同步一体化政务服务平台的单位和人员等标准数据； 2、需支持在Redhat、Centos等主流Linux操作系统上部署安装； | 套 | 1 |  |
|  |  | 窗口智能评价终端 | 1、CPU: ≥四核，主频≥1.3GHz； 2、内存：≥1G RAM，存储≥16G ROM； 3、屏幕≥10.1寸电容式触控屏； 4、支持蓝牙4.0、802.11b/g/n无线网络； 5、内置摄像头≥200万像素； 6、带评价交互前端应用软件，界面布局可根据用户需求修改； 7、具备工作人员信息、岗位职责展示功能；具备视频或图片宣传播报功能；具备办事指南查询功能；可在线浏览四川政务服务网；可在线提交投诉、建议功能； 8、提供群众评价交互功能，群众可主动发起评价。 | 台 | 165 |  |
|  |  | 支架 | 铝支架 | 台 | 165 |  |
| 4 | 考勤系统 | 考勤机（落地式） | 1、支持指纹识别功能，指纹容量≥2000条 2、支持人脸识别功能，容量≥1000条 3、电源规格12V3A 4、胡须、眼镜、刘海、自然表情、夸张表情均可比对； 5、高分辨率红外和彩色双摄像头；红外光学系统，对环境适应强，夜间亦可比对识别； 6、≥4.3寸电容触摸屏，操作方便、快捷； 7、标配TCP/IP通讯方式，支持跨网段跨网关连接； 8、可选配后备电池，断电情况下任可工作4-5小时； 9、选配WIFI无线通讯功能； 10、选配外接定时响铃功能。 11、含外壳、落地式安装。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 信息发布屏 | 信息发布屏 | 1、LED液晶屏，屏幕尺寸：≥32寸，屏幕分辨率：≥1366*768； 2、屏幕比例：16:9； 3、安卓4.4及以上操作系统； 4、CPU：≥四核，主频≥1.4GHz,内存≥1GB，闪存≥4GB； 5、接口：1*RJ45网络接口，≥2*USB2.0，支持无线接入; 6、带前端信息发布软件 | 台 | 3 |  |
| 6 | 短信系统 | 短信系统 | 1、短信实时推送（含20000条短信资费），实现网上预约、现场取号、临近、叫号短信提醒功能； 2、与排队叫号系统、微信平台无缝对接； 3、通过三网接口发送短信。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能设备管控系统软件 | 智能设备管控系统软件 | 1、采用SOA体系架构，功能模块化、松耦合，提供B/S管理模式； 2、用户管理，按角色、部门划分用户权限，不同权限的用户可划分不同模块的管理权限；△3、设备管理,对大厅所有智能化设备进行管理，包括排队叫号、触摸查询、交互评价等所有硬件设备进行统一配置与维护； 4、 策略管理，对大厅排队叫号策略，预约策略，短信发送策略、关联策略（部门、业务、事项、窗口、硬件）等进行配置管理； 5、存储管理，对用户或办事群众上传的表单数据、业务数据进行统一存储； 6、模块管理，包括智能排队叫号系统、综合导视查询系统、窗口交互评价系统、短信及预约、政务自助服务、统计分析等模块管理； △7、接口管理，提供与微信公众号、第三方短信系统、四川政务一体化平台及其他应用系统对接接口的统一管理； △8. 数据统计分析功能 1) 可按区域、部门、工作人员、时间段统计群众评价总次数，评价指标总数（好评、差评）TOP10； 2) 可按区域、业务、时间段统计取号总量、叫号总量； 3) 可按区域、业务、时间段统计群众等待时间（最长、最短、平均等待时间），工作人员办理时间（最长、最短、平均等待时间）； 4) 可按区域、时间段统计办件群众、窗口办件排名（TOP10）； 5) 统计结果支持柱状图、折线图、表单等多种展现方式。 △9. 接口功能 1) 能与四川省政务一体化平台无缝对接，能分部门、分类型展示四川省一体化业务平台中的的窗口设置，办事指南等信息； 2) 能与四川省一体化业务平台无缝对接，实现办事指南查询，并能一键打印办事指南； 3) 能与四川省一体化业务平台无缝对接，提供办事人员通过身份证、办件编号、申请人手机号查询申请人的申请事项办理进度； 4) 能与四川省一体化业务平台无缝对接，评价数据自动同步至一体化平台，评价结果同源、同步。 10、提供大厅员工考勤数据查询、统计、导出； 11、支持在Linux平台下部署. | 套 | 1 |  |
| 8 | 政务微信平台 | 政务微信平台 | 1、政务信息公开：对政务信息进行公示公开、新闻、法规等进行在线宣传； 2、交通导航：导航政务服务中心，导航到乡镇便民服务中心等； 3、办事指南查询：能与四川省政务网无缝对接，能分部门、分类型展示四川省政务服务网中的办件事指南、窗口联系方式等信息，群众可通过关注微信公众查询所需提供的材料，让办事企业和群众不跑冤枉路； 4、办件进度查询：能与四川政务服务网无缝对接，可以通过微信公众号对已办理业务进行进度、状态等查询； 5、便民查询：可查询政务服务中心、街道便民服务中心地址、电话； 6、在线咨询：可通过微信公众号，在线咨询法律法规，并可实时、统一回复； 7、投诉建议：可通过微信公众号在线投诉； 8、在线预约：可以通过微信公众号进行次日预约排号并可查看剩余预约量等； 9、网上办事：可实现自助网上办事服务。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 智慧网络服务器 | 智慧网络服务器 | 1、外观：2U机架式, 分层架构设计，隐蔽走线，系统内部整洁，配置上架所需配件； 2、处理器：本次配置1颗Intel Xeon E5-2603v4(1.7GHz/6c)/6.4GT/15ML3，最大支持两颗处理器 ； △3、内存：配置1根16G DDR4内存，20个内存插槽，最高支持DDR4-2400内存，最大可扩展2.5TB内存（当使用单条容量128GB的内存时），支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能； △4、硬盘：配置2块1T SATA 7.2K 3.5寸硬盘，前窗最大支持24个热插拔2.5寸或者12个3.5寸SATA/SAS硬盘，后窗可支持2个热插拔2.5寸SATA/SAS/SSD后置硬盘最大支持26块硬盘； 6、RAID：支持外插八通道SAS RAID卡，支持1GB/2GB/4GB缓存，支持1/0/10/5/50/6/60级别；支持12G SAS RAID控制器，要求服务器做RAID5后的数据可快速恢复； 7、I/O扩展插槽：主板支持4个PCI-E 3.0插槽； 8、网络控制器：主板集成双千兆高性能以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另有1个独立的千兆管理网口； 9、电源及DVD等：配置1+1电源冗余双电源（高效节能）及冗余热插拔风扇；配置DVD刻录机光驱，及标准导轨； △10、本地备份安全管理系统：本次配置服务器专业管理备份系统，与服务器同品牌，正版含介质光盘；支持备份数据异地平滑迁移、实现备份数据的异地存放、数据压缩功能和文件分割功能；每台服务器配置1个主模块及灾难恢复模块； △11、主机安全加固系统：支持操作系统安全加固系统，要求与服务器同品牌，实现文件强制访问控制、进程强制访问控制、进程高级保护、系统环境保护，从根本上免疫病毒、木马、内部攻击，从操作系统内核实现对服务器的安全加固功能； | 台 | 3 |  |
| 10 | 室内全彩显示屏 | P3全彩显示屏 | △1、像素点间距：3mm； 2、像素密度及像素组成：≥111111点/㎡（1R1G1B)； 3、主屏净尺寸：长4.992*高3.072； 4、封装方式：SMD2020； 5、驱动方式：1/32扫描恒流驱动； △6、单元板分辨率：宽64点×高64点； 7、单元板尺寸:192mm×192mm； 8、屏体视角:水平：140°垂直：130°； 9、工作温度：-20℃ ～ +40℃ ，相对湿度：10%～65%RH ； 10、驱动器件： 高清高阶驱动芯片； △11、刷新频率：≥3840Hz； 12、亮度：≥600cd/㎡； 13、亮度调节方式：软件256级可调 ； 14.视频信号：DVI/VGA RGBHV S-VIDEO YpbPr（HDTV) 复合信号等 ； 14、平均无故障时间：≧10000小时 ，寿命：≧10万小时； 15、主屏分辨率：1664*1024； △16、安装方式：磁吸式； 17、平均功率：460w/㎡； △18、LED模组通过“阻燃”测试，提供权威机构测试报告； 19、产品通过3C认证。 | 平方 | 15 |  |
|  |  | 全彩发送系统 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6.一路光探头接口。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 全彩接收系统 | 1、 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2、单卡输出 RGB 数据 24 组； 3、 单卡带载像素为 256×226； 4、支持配置文件回读； 5、支持温度监控. 6、支持网线通讯状态检测； 7、支持供电电压检测； 8、支持高灰度高刷新； 9、支持逐点亮色度校正； 10、支持接收卡预存画面设置； 11、为保证刷新率，高度带192点，长度带128点 | 套 | 39 |  |
|  |  | 全彩控制系统 | 1、LED专用控制软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 控制电脑 | 1、CPU型号：酷睿i32130；CPU频率：3.4HZ； 2、内存容量：4GB，磁盘容量：500G； 3、显存：显存512MB；操作系统;WIN7/XP等； 4、显卡类型：独显，支持双显模式； 5、显示屏尺寸：21寸，配套鼠标键盘。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 配电柜 | 1、10KW,必需具备远程独立的操控能力，能同时实现多种上电控制方案； 2、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频处理器 | 1、视频输入接口，包括2路CVBS,2路VGA,1路HDMI，3路DVI，支持一路DVI Loop； 2、支持3路DVI输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达3840*1200@60Hz； 3、输入分辨率最大支持1920*1200@60Hz，且向下兼容； 4、支持同时三个窗口，每个窗口最大分辨率3840*1200，并支持一路OSD，可选择图片或者文字叠加； 5、窗口位置、大小可任意条件，支持四宫格预监四路视频； 6、支持16个用户场景，可直接调用，方便使用 | 台 | 1 |  |
|  |  | 开关电源 | 1、5V40A，200W； | 台 | 70 |  |
|  |  | 功放及音柱 | 音柱: 1、喇叭单元：4″×4，2.5″×1； 2、最大功率：70W； 3、额定输入：70/100V； 4、灵敏度（1m，1W）：93dB±2dB； 5、最大声压级（1m）：109dB±2dB； 6、频率响应：140-14kHz； 功放: 1、液晶屏幕显示、中文界面、工作状态一目了然； 2、数码轮及轻触式按键操作、直选固化节目； 3、2路录音话筒、1路录音线路输入、两声道输出； 4、可通过局域网访问该设备，自由更新MP3节目； 5、内置U盘接口，可直接播放U盘上的节目，也可通过U盘拷贝节目到内置播放列表； 6、能接受遥控和定时控制。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 会议室条屏 | LED显示屏 | 1、室内F3.75单色显示屏，像素点间距4.75mm，单元板分辨率64*32，每个像素点由1R组成； 2、工作电压4.5V，单元板功率≤9W。 | 平方 | 4 |  |
|  |  | 控制卡 | 1、灰度等级0-256级可选，显示颜色256种； 2、换帧频率≥60帧/秒，刷新频率≥75Hz； 3、控制方式计算机控制； 4、使用寿命≥10万小时，平均无故障时间≥1万小时。 | 张 | 1 |  |
| 12 | 便民充电站 | 充电站 | 1、时尚超薄设计，美观精致。 2、充电端口≥ 18 路，≥16个手机充电头, ≥2个插座；可根据客户需要搭配手机充电线及充电插座。 4、智能按键式充电。 5、充电电压:各充电端口电压 DC（直流电） 3.3～8V,系统会根据手机型号标准配置电压，防止过充；通用充电座≤4.2V。 6、充电电流：各充电端口充电电流 450±50mA，充电速度较一般旅行充电器要快。 7、工作电压：AC~220V/50Hz(交流电 220 伏， 频率 50 赫兹，也就是市电）。 8、输出功率：20W(休眠状态)~ 80 W (输出)。 9、 开关电源：工业级（24 小时 X365 天无故障）高效开关电源，产品采用进口元器件， 抗干扰性能好。 10、强劲的 8 位微型嵌入式芯片，程序可升级。 11、USB 充电接口，升级更换自由。 | 台 | 3 |  |
| 13 | 办公网络设备工程 | 网络核心交换机 | △1、模块化交换机，总插槽数≥8，支持主控冗余，支持电源冗余； △2、整机交换容量≥15Tbps，包转发率≥2800Mpps； 3、支持虚拟化功能，可实现N(N≥2)台交换机虚拟为一台设备，支持长距离堆叠（≥80公里）； 4、支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换； △5、支持硬件级加密技术（Macsec技术），从根源上保护2层协议受到的攻击； 6、支持Portal认证、支持MAC认证、支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER； 7、支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定； 8、支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网； △9、本次要求配置双主控，双电源，千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥16个。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 万兆光模块 | 1、传输速率：10.31Gbps，波长：850NM，传输距离：300M，接口连接器类型：LC头； 2、为保证兼容性及稳定性，必须与交换机为同一品牌； | 个 | 40 |  |
|  |  | 汇聚交换机 | △1、端口要求：千兆电口≥28个，SFP千兆光口≥6个，SFP+万兆光口≥2个，QSFP+口≥2个； 2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 3、支持交流直流双输入供电，交流输入电压范围90V～264V，直流输入电压范围-36v～-72v； 4、支持虚拟化技术； △5、支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，为用户提供多种网流分析报表，帮助用户及时优化网络结构，调整资源部署； 6、与核心交换机为同一品牌； | 个 | 9 |  |
|  |  | 接入交换机 | 1、端口配置：≥48*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量≥240Gbps，包转发率≥70Mpps； 3、支持Engrgy-efficient Ethernet功能，开启该功能后，交换机会自动关闭部分空闲电路，有效降低功耗，省电节能； △4、支持TC snooping，防TC-BPDU攻击保护功能； 5、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置及WEB页面配置； 6、与核心交换机为同一品牌； | 台 | 48 |  |
|  |  | 防火墙 | 1、2U机架式，64位多核高性能处理器和高速存储器，内存≥4G； 2、千兆电口≥16个，千兆光口≥2个，扩展插槽≥2个； 3、防火墙吞吐量≥5Gbps；并发连接数≥120万； △4、本次配置：双电源，500G硬盘，3年IPS特征库升级，3年AV特征库升级，3年ACG特征库升级； 5、与交换机为同一品牌； | 套 | 1 |  |
| 14 | 公共无线网络工程 | 室内无线AP | 1、胖瘦一体，可以在胖瘦两种工作模式间灵活切换，双頻； 2、支持802.11ac/n/a，支持802.11b/g/n； 3、吸顶安装，内置天线，千兆电口≥1个，支持POE供电及本地供电； 4、发射功率≥20dBm； 5、单AP最大并发接入数≥60； 6、支持逐包功率控制技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用； | 台 | 36 |  |
|  |  | 公共AC控制器 | 1、提供了AP的集中管理功能，可管理AP数≥38个； 2、端口数：千兆电口≥8个； 3、支持MAC地址认证/Portal认证/QQ认证/邮箱认证，认证管理用户数≥200； 4、可与第三方平台对接，实现设备远程运维，应用管理功能及微信认证，微信连Wi-Fi，短信认证等功能； 5、支持AP统计，有线终端统计，历史记录统计； 6、与核心交换机为通一品牌； | 套 | 1 |  |
|  |  | AP核心交换机 | △1、端口要求：SFP千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，SFP+万兆光口≥4个，扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 3、支持交流直流双输入供电，交流输入电压范围90V～264V，直流输入电压范围-36v～-72v；本次配置2个交流电源模块； 4、支持虚拟化技术； 5、支持支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合、支持40G聚合； 6、支持端口隔离功能，即便是在同一VLAN内，也可以实现端口之间的隔离，从而避免广播风暴和病毒在VLAN内地扩散从而影响所有端口； 7、绿色节能，支持端口自动Power down功能和定时down功能； △8、支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，为用户提供多种网流分析报表，帮助用户及时优化网络结构，调整资源部署； 9、与核心交换机为同一品牌； | 套 | 1 |  |
|  |  | 千兆多模光纤模块 | 1、传输速率：1250Mbps，波长：850NM，传输距离：550M，接口连接器类型：LC头； 2、为保证兼容性及稳定性，必须与交换机为同一品牌，正品产品。 | 个 | 16 |  |
|  |  | 24口可网管交换机 | 1、端口配置：≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps； 3、支持Engrgy-efficient Ethernet功能，开启该功能后，交换机会自动关闭部分空闲电路，有效降低功耗，省电节能； △4、支持TC snooping，防TC-BPDU攻击保护功能； 5、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置及WEB页面配置； 6、与核心交换机为同一品牌； | 个 | 8 |  |
|  |  | 网络出口网关 | 1、四核64位网络处理器，单核主频高达1.2GHz，内存≥1G； 2、端口：2GE COMBO+8GE； 3、默认双WAN口，支持LAN口转WAN口，最多支持5个WAN口； 4、支持IPSec VPN，L2TP VPN； 5、支持短信认证、微信认证； 6、支持流量统计，流量限速，智能弹性带宽； 7、带机量≥400； | 台 | 1 |  |
| 15 | 办公专用无线网络工程 | 室内无线AP | 1、胖瘦一体，可以在胖瘦两种工作模式间灵活切换； 2、支持802.11ac/n/a，支持802.11b/g/n； 3、吸顶安装，内置天线，千兆电口≥1个； 4、发射功率≥20dBm； 5、支持逐包功率控制技术，在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备和客户端直接的双向功率，以达到减少设备能耗和延长移动终端待机时间的作用； | 个 | 18 |  |
|  |  | 办公AC控制器 | 1、提供了AP的集中管理功能，可管理AP数≥20个； 2、端口数：千兆电口≥5个； 3、支持MAC地址认证/Portal认证/QQ认证/邮箱认，认证管理用户数≥200； 4、可与第三方平台对接，实现设备远程运维，应用管理功能及微信认证，微信连Wi-Fi，短信认证等功能； 5、支持AP统计，有线终端统计，历史记录统计； 6、与核心交换机为通一品牌。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 办公AP核心交换机 | 1、端口要求：SFP千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，SFP+万兆光口≥4个，扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 3、支持交流直流双输入供电，交流输入电压范围90V～264V，直流输入电压范围-36v～-72v；本次配置2个交流电源模块； 4、支持虚拟化技术； 5、支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，为用户提供多种网流分析报表，帮助用户及时优化网络结构，调整资源部署； 6、与核心交换机为同一品牌。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 万兆光模块 | 1、传输速率：10.31Gbps，波长：850NM，传输距离：300M，接口连接器类型：LC头； 2、为保证兼容性及稳定性，必须与交换机为同一品牌； | 个 | 2 |  |
|  |  | 千兆多模光纤模块 | 1、传输速率：1250Mbps，波长：850NM，传输距离：550M，接口连接器类型：LC头； 2、为保证兼容性及稳定性，必须与交换机为同一品牌； | 个 | 16 |  |
|  |  | 24口可网管交换机 | 1、端口配置：≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps； 3、支持Engrgy-efficient Ethernet功能，开启该功能后，交换机会自动关闭部分空闲电路，有效降低功耗，省电节能； △4、支持TC snooping，防TC-BPDU攻击保护功能； 5、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置及WEB页面配置； 6、与核心交换机为同一品牌； | 个 | 8 |  |
| 16 | 数字安防网络工程 | 监控核心交换机 | △1、端口要求：SFP千兆光口≥24个，千兆电口≥8个，SFP+万兆光口≥4个，扩展插槽≥1个； 2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥200Mpps； 3、支持交流直流双输入供电，交流输入电压范围90V～264V，直流输入电压范围-36v～-72v；本次配置2个交流电源模块； 4、支持虚拟化技术； 5、支持支持静态聚合、动态聚合、跨设备聚合、支持40G聚合； 6、支持端口隔离功能，即便是在同一VLAN内，也可以实现端口之间的隔离，从而避免广播风暴和病毒在VLAN内地扩散从而影响所有端口； 7、绿色节能，支持端口自动Power down功能和定时down功能； 8、△支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，为用户提供多种网流分析报表，帮助用户及时优化网络结构，调整资源部署； 9、与核心交换机为同一品牌； | 套 | 1 |  |
|  |  | 千兆多模光纤模块 | 1、传输速率：1250Mbps，波长：850NM，传输距离：550M，接口连接器类型：LC头； 2、为保证兼容性及稳定性，必须与交换机为同一品牌，且必须是原厂正品产品。 | 个 | 16 |  |
|  |  | 24口接入层交换机 | 1、端口配置：≥24*10/100/1000Base-T以太网端口，≥4*100/1000 Base-X SFP光口； 2、交换容量≥190Gbps，包转发率≥40Mpps； 3、支持Engrgy-efficient Ethernet功能，开启该功能后，交换机会自动关闭部分空闲电路，有效降低功耗，省电节能； △4、支持TC snooping，防TC-BPDU攻击保护功能； 5、支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置及WEB页面配置； 6、与核心交换机为同一品牌； | 个 | 8 |  |
| 17 | 机房防雷设备 | 电源防雷器 | 三相交流电源进线端保护、箱式电源浪涌保护器，安装于室内，标称工作电压UN=380V，最大通流Imax=60KA（8/20）保护水平UP :≤2.0KV | 个 | 2 |  |
|  |  | 电源防雷器 | 三相交流电源进线端保护、箱式电源浪涌保护器，安装于室内，标称工作电压UN=380V，最大通流Imax=40KA（8/20）保护水平UP :≤1.8KV | 个 | 2 |  |

三、（售后）服务要求：

3.1本项目整体运维免费服务期为3年（相关设备及服务如技术参数中另行规定了质保期要求的，以技术参数清单中的要求为准），投标人出具售后服务承诺函；

3.2维修响应时间为4小时内上门服务；

3.3维修期限超过24小时，请提供同类或相近产品替代；

3.4本项目所涉软硬件在阶段性完成和整体完成后，承建方须对业主方运维人员和日常使用人员进行操作培训，培训须依据实际情况，以包教包会为目的，采取集中培训、单独辅导、手册指导等形式，投标人须制定完善可行的培训计划，并在投标文件中响应。

四、本项目其他要求：

4.1以上所有产品中凡涉及与四川省政务一体化平台对接的，须满足与省、市部门无缝对接的要求，投标人须出具相关的证明文件或无缝对接承诺函。

4.2提供视频演示，视频内容能证明是否与四川省政务一体化平台对接。（光盘封面及录制视频不能出现供应商、厂家和品牌等内容），光盘在开标结束后由工作人员组织供应商抽取编号后交评审专家进行评审。

4.3窗口智能评价交互系统、窗口智能评价终端、智能排队叫号系统、55寸综合导视查询系统、政务微信平台等相关功能演示需录制为视频文件刻录于光盘供评审专家评审（视频演示时间约为10分钟，光盘封面及录制视频不能出现供应商、厂家和品牌等内容），光盘在开标结束后由工作人员组织供应商抽取编号后交评审专家进行评审。

五、项目完成时间与地点：

完成时间：签订合同后，在接到采购人正式通知的前提下15个工作日内完成设备供货；30个工作日内完成设备安装调试工作，并交付采购人验收。

完成地点：采购人指定地点

六、合同款支付条件与方式：

6.1 全部货物到货、安装调试完毕并验收合格之日起，15个工作日内采购人向中标单位支付合同总金额70%货款,正常运行三个月后，支付余20%的货款。

6.2 剩余10%做为质量保证金：质保三年，在货物验收合格后每年按比列支付（3:3:4）。

6.3 中标单位须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

说明

1.采购项目属于国家规定的优先、强制采购节能产品范围的，用“#”号标示，应在采购需求或评分办法中依法体现优先、强制采购相关规定。

2.打“△”号的为本次采购的核心产品；打“★”号的为本次招标项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”。

# 第六章  评审办法

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 二、评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 三、评审程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”第14项规定）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装的；

（2）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）签章，但有有效授权代表签章的；

（3）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）刻录成光盘不加密的投标文件数量不足的；

（2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（3）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（4）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（6）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（7）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（9）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量为3名（中标供应商不止1名的项目除外）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评审委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评审委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评审过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评审委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.10.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人（负责人）或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按财政部规定应当在评审时不予承认的投标文件内容事项；

（2）投标文件中已经明确的内容事项；

（3）投标文件未提供的材料。

3.10.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

出现本条第（4）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11 低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”规定）。

3.12 采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

## 四、评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2 评分因素的分类由采购人确定；评审专家具有本项目双重类别的，由评审委员会组长确定。评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.4.对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制。存在一次失信行为的，扣3分，直至扣完为止。

4.5综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、共同评分因素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 40.00分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×分值。 |  |
| 二、技术类评分因素 |  |  |  |  |  |
| 1 | 产品参数符合性 | 25.00分 | 投标设备技术参数完全满足招标文件要求，无负偏离的得20分，带“△”条款参数每有一项正偏离的加1分，最高加5分；带“△”条款参数每条负偏离扣4分，其它条款参数每条负偏离扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 技术方案 | 7.00分 | 从供应商提供的技术方案和实施方案的完备性、科学性、先进性、可行性方面出发进行综合评估，优秀的得7分，良好的得5分，一般的得3分，差的得1分，不提供不得分。 |  |
| 3 | 实施和培训方案 | 3.00分 | 从供应商提供的实施方案和培训的完备性、科学性、可行性方面出发进行综合评估，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，差的得0.5分，不提供不得分。 |  |
| 4 | 履约能力与信誉 | 5.00分 | 投标人所投产品制造商具有ISO9001质量体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化认证、全国质量检验稳定合格产品认证的，有1项得0.5分，最多得3分，每类证书不能重复。（提供有权部门颁发的证书）。投标人2016年至今，用户满意度调查证明：供应商需提供已实施的类似项目的用户满意度调查证明，提供一个满意的得0.5分，总分不超过2分，不提供不得分。（提供相关证明材料） |  |
| 5 | 产品演示 | 4.00分 | 提供视频演示，视频内容能证明与四川省政务一体化平台成功对接得4分，不能实现成功对接或不提供不得分。 |  |
| 6 | 售后服务 | 8.00分 | 据对投标人售后服务方案，人员配置以及故障处理等的响应时间、解决故障承诺的时间和人员培训计划、培训内容、质量保证期限以及质量保证的范围等进行综合分析比较评分：优秀的得8分，良好的得6分，一般的得4分，差的得2分，不提供不得分。 |  |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 6.00分 | 认定为政府采购节能产品的每有1项得0.5分，最高2分；认定为政府采购环境标志产品每有1项得0.5分，最高2分；认定为政府采购无线局域网产品的每有1项得0.5分，最高2分；。 注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。（以国家有关部门机构认定公布的最新清单为准。供应商需提供清单标注，并对其真实性负责。） |  |
| 8 | 投标文件的规范性 | 2.00分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

## 五、废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，集中采购机构应在四川政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 六、定标

6.1 定标原则（详见“投标人须知附表”第24项规定）。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在四川政府采购网站公告。

6.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 七、中标通知书领取

7.1中标公告在四川政府采购网站上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到资中县政府采购中心领取中标通知书。

## 八、评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

## 九、审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章  拟签订合同样本

非固定格式

合同编号：XXXX。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及资中县政府采购中心          采购项目（采购项目编号：           〕  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品确定外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

- 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知(川财采〔2015〕32号)的要求进行。

- 五、付款方式

1. 项目验收合格后，甲方应按《政府采购合同》约定，按相关规定程序向乙方支付合同总额    %即     元，余款    %即     元经使用一年后无质量问题付清；每次付款乙方向甲方开具正式等额有效发票。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

- 六、售后服务

1、质保期为验收合格后   年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3、优于以上条款的服务，按乙方投标文件的服务承诺执行。

- 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付拒收合同部分总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的违约金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

- 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

- 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲、乙双方及政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

注：本合同非格式合同

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：       法定代表人（授权代表）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：

签约日期：XX年XX月XX日 			     签约日期：XX年XX月XX日